Приложение 6
к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей |
| 1 | Тепловая сеть по ул.Малахова,118, от ТК-109/1 до ТК- 109/10 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 248 | 2949,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2949,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2949,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2949,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть по Павловскому тракту,60а, от ТК-112/8 до жилого дома по Павловскому тракту,60а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 340 | 2873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2873,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2873,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть от жилого дома по ул.Горно-Алтайской,4 до жилого дома по ул.Чеглецова,7 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 108 | 1765,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1765,16 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1765,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1765,16 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть от ЦТП №466, от ТК-4 до ул.Малахова,29 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 616 | 3311,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3311,75 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3311,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3311,75 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Тепловая сеть от ул.Антона Петрова,110 до ул.Антона Петрова,112 (школа) | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 282 | 2907,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2907,58 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2907,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2907,58 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть по ул.Димитрова, 79, от ТК-59/2 до ТК-59/3 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 200 | 2309,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2309,29 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2309,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2309,29 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть по ул.Сейфулина 37, до здания по ул.Папанинцев,203 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 90 | 1446,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1446,34 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1446,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1446,34 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть от ТК-243/12 до здания по ул.Ядринцева,74 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 188 | 1766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1766,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1766,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть по пр-кту Красноармейскому,55, от ТК-241/7 через ТК-241/8 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 264 | 2202,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2202,59 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2202,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2202,59 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть по ул.Антона Петрова,180, от ТК-3 до жилого дома по ул.Советской,2г | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 183 | 2046,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2046,52 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2046,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2046,52 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Тепловая сеть по ул.Островского,31, от ТК-5 до ТК-6 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 96 | 1693,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1693,96 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1693,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1693,96 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Тепловая сеть по ул.Георгия Исакова,223а, от ТК-3 до ТК-2 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 110 | 1705,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1705,53 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1705,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1705,53 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Тепловая сеть по пр-кту Комсомольскому,130, от ТК-70а/4/2 до ТК-70а/4/3 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 168 | 2298,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2298,48 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2298,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2298,48 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Тепловая сеть по ул.Молодежной,5, от ТК до ТК-53а/3/1 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 138 | 1781,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,74 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1781,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,74 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Тепловая сеть от пр-кта Ленина,102 до ТК-38а/1/1 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 72 | 927,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,68 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 927,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,68 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Тепловая сеть по ул.Взлетной,10, от ТК-127/8 до ТК-127/10, далее до ТК-127/11 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 432 | 4298,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4298,20 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 4298,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4298,20 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Тепловая сеть по ул.Панфиловцев,8, от ТК-117/4 до ТК-117/5 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 496 | 4876,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4876,63 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 4876,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4876,63 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Тепловая сеть по ул.Взлетной,12, от ТК-127/5 до ТК-127/8 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 320 | 0,0 | 3819,86 | 0,0 | 0,0 | 3819,86 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3819,86 | 0,0 | 0,0 | 3819,86 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Тепловая сеть по ул.Благовещен-ской,11, от ТК-129/14 до ТК-130/28 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 256 | 0,0 | 4419,15 | 0,0 | 0,0 | 4419,15 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 4419,15 | 0,0 | 0,0 | 4419,15 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Тепловая сеть по ул.Суворова,11, от ТК-129/14 до ЦТП №120 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 732 | 0,0 | 5165,45 | 0,0 | 0,0 | 5165,45 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 5165,45 | 0,0 | 0,0 | 5165,45 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Тепловая сеть по ул.Чудненко,18, от ул.Чеглецова,20 до ул.Чеглецова,22 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 105 | 0,0 | 974,83 | 0,0 | 0,0 | 974,83 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 974,83 | 0,0 | 0,0 | 974,83 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Тепловая сеть по пр-кту Социалистичес-кому,115, ТК-44/7/3 – ТК-44/7/4 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 359 | 0,0 | 2370,65 | 0,0 | 0,0 | 2370,65 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 2370,65 | 0,0 | 0,0 | 2370,65 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Тепловая сеть от пр-кта Красноармей-ского,133 до ТК-44/7/16 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 260 | 0,0 | 1804,39 | 0,0 | 0,0 | 1804,39 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1804,39 | 0,0 | 0,0 | 1804,39 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Тепловая сеть по ул.Крупской,109, от точки А до ТК-44/15/7 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 72 | 0,0 | 3913,25 | 0,0 | 0,0 | 3913,25 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3913,25 | 0,0 | 0,0 | 3913,25 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Тепловая сеть от ул.Георгия Исакова, 146 до ТК-2 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 111 | 0,0 | 1833,42 | 0,0 | 0,0 | 1833,42 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1833,42 | 0,0 | 0,0 | 1833,42 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Георгия Исакова,150 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 174 | 0,0 | 1574,09 | 0,0 | 0,0 | 1574,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1574,09 | 0,0 | 0,0 | 1574,09 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Тепловая сеть по ул.Шукшина,26, от ТК-3 до ТК-4 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 448 | 0,0 | 3893,48 | 0,0 | 0,0 | 3893,48 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3893,48 | 0,0 | 0,0 | 3893,48 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Тепловая сеть по ул.Трактовой,53а, от ТК-6М до ТК-7М | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 162 | 0,0 | 4880,09 | 0,0 | 0,0 | 4880,09 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 4880,09 | 0,0 | 0,0 | 4880,09 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Тепловая сеть от ул.Гущина,77а до ул.Новороссийской,9 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 204 | 0,0 | 1607,01 | 0,0 | 0,0 | 1607,01 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1607,01 | 0,0 | 0,0 | 1607,01 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30 | Тепловая сеть по ул.Смирнова,102, от ТК-76/2/3 до ТК-76/2/5 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 198 | 0,0 | 1785,1 | 0,0 | 0,0 | 1785,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1785,1 | 0,0 | 0,0 | 1785,1 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31 | Тепловая сеть от ТК-110/10 до жилого дома по ул.Георгиева,53 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 200 | 0,0 | 0,0 | 1218,81 | 0,0 | 1218,81 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1218,81 | 0,0 | 1218,81 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 32 | Тепловая сеть по ул.Малахова,116, от ТК-162 до ТК-12М | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 208 | 0,0 | 0,0 | 3679,39 | 0,0 | 3679,39 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3679,39 | 0,0 | 3679,39 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 33 | Тепловая сеть по ул.Тимуровской,42а, от ТК-107а/2 до ТК-407а/4 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 165 | 0,0 | 0,0 | 2065,04 | 0,0 | 2065,04 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2065,04 | 0,0 | 2065,04 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 34 | Тепловая сеть по пр-кту Ленина,23, от ТК-44/33 через ТК-209/1 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 300 | 0,0 | 0,0 | 4868,04 | 0,0 | 4868,04 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4868,04 | 0,0 | 4868,04 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 35 | Тепловая сеть по ул.Папанинцев,121, от ввода №1 через ТК-251/4, ТК-251/5 до ввода №2 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 220 | 0,0 | 0,0 | 1886,9 | 0,0 | 1886,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1886,9 | 0,0 | 1886,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 36 | Тепловая сеть по пр-кту Социалистичес-кому,59, от ТК-216/1 до ТК-216/2 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 120 | 0,0 | 0,0 | 1972,11 | 0,0 | 1972,11 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1972,11 | 0,0 | 1972,11 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 37 | Тепловая сеть от ТК-3 до жилого дома по ул.Гущина,213 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 156 | 0,0 | 0,0 | 1225,24 | 0,0 | 1225,24 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1225,24 | 0,0 | 1225,24 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 38 | Тепловая сеть по ул.Антона Петрова,252, от ТК-4 до детского сада №207 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 240 | 0,0 | 0,0 | 1540,95 | 0,0 | 1540,95 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1540,95 | 0,0 | 1540,95 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 39 | Тепловая сеть по ул.Шукшина,3, от ТК-1 до детского сада №200 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 380 | 0,0 | 0,0 | 1776,84 | 0,0 | 1776,84 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1776,84 | 0,0 | 1776,84 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 40 | Тепловая сеть по ул.Гущина,187, от ТК-1 до детского сада №255 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 48 | 0,0 | 0,0 | 748,81 | 0,0 | 748,81 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 748,81 | 0,0 | 748,81 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 41 | Тепловая сеть по ул.Попова,118, от ТК-3 до ТК-4 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 124 | 0,0 | 0,0 | 1561,95 | 0,0 | 1561,95 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1561,95 | 0,0 | 1561,95 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 42 | Тепловая сеть от ТК-136 до ул.Эмилии Алексеевой,58 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 142 | 0,0 | 0,0 | 1607,83 | 0,0 | 1607,83 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1607,83 | 0,0 | 1607,83 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 43 | Тепловая сеть по ул.Эмилии Алексеевой,51, от ТК-91 до ТК 91/1 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 146 | 0,0 | 0,0 | 1329,31 | 0,0 | 1329,31 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1329,31 | 0,0 | 1329,31 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 44 | Тепловая сеть по ул.Георгия Исакова,171, от ТК-1 до жилого дома по ул.Георгия Исакова,169 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 135 | 0,0 | 0,0 | 1659,74 | 0,0 | 1659,74 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1659,74 | 0,0 | 1659,74 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 45 | Тепловая сеть по ул.Червонной,2, от ТК-25/1 до ТК-25/2 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 140 | 0,0 | 0,0 | 4183,53 | 0,0 | 4183,53 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4183,53 | 0,0 | 4183,53 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 46 | Тепловая сеть от ТК-15 до жилого дома по ул.Веры Кащеевой,15 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 224 | 0,0 | 0,0 | 1537,06 | 0,0 | 1537,06 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1537,06 | 0,0 | 1537,06 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 47 | Тепловая сеть по ул.Заринской,18, от здания склада до ТК-121/1 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 284 | 0,0 | 0,0 | 1854,12 | 0,0 | 1854,12 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1854,12 | 0,0 | 1854,12 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 48 | Тепловая сеть по ул.Нагорной 6-й,11г | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 2230 | 9440,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9440,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 9440,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9440,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 49 | Тепловая сеть по ул.Пушкина,30 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 247 | 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 50 | Тепловая сеть по ул.Опытная Станция,4б | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 440 | 8667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8667,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 8667,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8667,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 51 | Тепловая сеть от котельной «ИК-3», п.Куета | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 3419 | 9445,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9445,31 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 9445,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9445,31 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 52 | Тепловая сеть по ул.Промышленной,3 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 1460 | 4954,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4954,56 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 4954,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4954,56 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 53 | Тепловая сеть по Лесному тракту,75, от ТК-1 до ТК-6 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 800 | 12232,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12232,43 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 12232,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12232,43 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 54 | Тепловая сеть от ТК-2 до ТК-6, в районе жилого дома по ул.Первомайской,56 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 319 | 1613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1613,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1613,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 55 | Тепловая сеть от ТК-1 до жилых домов по ул.Строительной,22, 23, 24, 25, 26 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2017 | 1680 | 9939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9939,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 9939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9939,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 56 | Тепловая сеть по ул.Карла Маркса,124 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2018 | 1709 | 0,0 | 9873,4 | 0,0 | 0,0 | 9873,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 9873,4 | 0,0 | 0,0 | 9873,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 57 | Тепловая сеть от котельной по Змеиногорскому тракту,112а до ТК-7 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2018 | 579 | 0,0 | 10469,6 | 0,0 | 0,0 | 10469,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 10469,6 | 0,0 | 0,0 | 10469,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 58 | Тепловая сеть по Лесному тракту,75 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2018 | 823,1 | 0,0 | 18011,1 | 0,0 | 0,0 | 18011,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 18011,1 | 0,0 | 0,0 | 18011,1 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 59 | Тепловая сеть по ул.Первомайской,50б | Комитет, МУП «Энергетик» | 2018 | 650 | 0,0 | 5651,8 | 0,0 | 0,0 | 5651,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 5651,8 | 0,0 | 0,0 | 5651,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 60 | Тепловая сеть по ул.Строительной,16а | Комитет, МУП «Энергетик» | 2018 | 746 | 0,0 | 6534,2 | 0,0 | 0,0 | 6534,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 6534,2 | 0,0 | 0,0 | 6534,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 61 | Тепловая сеть по ул.Водников,12а | Комитет, МУП «Энергетик» | 2018 | 360 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 62 | Тепловая сеть по ул.Чкалова,247а | Комитет, МУП «Энергетик» | 2019 | 411 | 0,0 | 0,0 | 10485,3 | 0,0 | 10485,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10485,3 | 0,0 | 10485,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 63 | Тепловая сеть по ул.Водников,12а | Комитет, МУП «Энергетик» | 2019 | 280 | 0,0 | 0,0 | 7062,8 | 0,0 | 7062,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 7062,8 | 0,0 | 7062,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 64 | Тепловая сеть по ул.Строительной,16 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2019 | 680 | 0,0 | 0,0 | 7670,6 | 0,0 | 7670,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 7670,6 | 0,0 | 7670,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 65 | Тепловая сеть по ул.Карла Маркса,124 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2019 | 2872 | 0,0 | 0,0 | 9254,2 | 0,0 | 9254,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 9254,2 | 0,0 | 9254,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 66 | Тепловая сеть по Лесному тракту,75 | Комитет, МУП «Энергетик» | 2019 | 552 | 0,0 | 0,0 | 11521,6 | 0,0 | 11521,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 11521,6 | 0,0 | 11521,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения |
| 1 | Тепловая сеть ЦТП №527, от ТК-3 до детского сада №212 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 71 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть ЦТП №529, от ТК-1 до ул.Гущина,181 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 55 | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 869,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть ЦТП №532, от ТК-9 до детского сада №201 по ул.Веры Кащеевой,21 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 103,5 | 643,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 643,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть ЦТП №532, от ТК-8 до ул.Веры Кащеевой,23 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 31 | 900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 900,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Тепловая сеть по ул.Монтажников,7, от ТК-6 до детского сада №209 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 33 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть от ЦТП №534 до ТК-7 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 46 | 910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть от ТК-5 до ул.Юрина,221б | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 185 | 1144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1144,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1144,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть по ул.Северо-Западной,33, от ТК-2 до ул.Северо-Западной,33 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 38 | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть по ул.Северо-Западной,33а, от ТК-2 до ТК-3 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 96 | 2428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2428,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2428,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2428,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть по ул.Малахова,29а, от ТК-4 до ул.Малахова,27 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 27 | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Тепловая сеть по ул.Малахова,29а, от ТК-4 через ТК-5 до ул.Малахова,33 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 93 | 1581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Тепловая сеть ЦТП №109, от ТК-112/3 до Павловского тракта,60 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 57 | 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Тепловая сеть ЦТП №109, от ТК-11 до ТК-2 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 117,5 | 1562,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1562,65 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1562,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1562,65 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Тепловая сеть от ул.Суворова,6 до ТК-11б | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 71 | 1207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1207,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1207,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Тепловая сеть от ТК-11б до ул.Суворова,2 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 20 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Тепловая сеть по ул.50 лет СССР, 21 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 69,5 | 1000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1000,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Тепловая сеть по Павловскому тракту,118 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 143 | 3064,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3064,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3064,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3064,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Тепловая сеть от ЦТП №537 до ул.Юрина,202б | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 50 | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 287,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 287,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Тепловая сеть от ТК-14 до ул.Юрина,204а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 50 | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Тепловая сеть от ЦТП №545 до ул.Юрина,188 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 17 | 0,0 | 371,95 | 0,0 | 0,0 | 371,95 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 371,95 | 0,0 | 0,0 | 371,95 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Тепловая сеть от ТК-1 через ТК-3 до ул.Юрина,186 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 83 | 0,0 | 1443,0 | 0,0 | 0,0 | 1443,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1443,0 | 0,0 | 0,0 | 1443,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Тепловая сеть по ул.Юрина,190, от ТК-1 до ТК-2 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 116 | 0,0 | 2972,0 | 0,0 | 0,0 | 2972,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 2972,0 | 0,0 | 0,0 | 2972,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Юрина,190 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 45 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Тепловая сеть ЦТП №530, от ТК-2 до школы №107 по ул.Шукшина,30 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 53 | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 918,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 918,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Тепловая сеть ЦТП №524, от ТК-8 до ТК-9 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 131 | 0,0 | 2785,2 | 0,0 | 0,0 | 2785,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 2785,2 | 0,0 | 0,0 | 2785,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Тепловая сеть от ТК-9 до детского сада №179 по ул.Шукшина,14 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 59 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Тепловая сеть по ул.Северо-Западной,33 (ТК-6 – ул.Северо-Западная,35) | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 50 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Тепловая сеть по ул.Северо-Западной,33, от ТК-3 до ул.Северо-Западной,29 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 30 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Тепловая сеть от ТК-10 до ул.Крупской,105 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 90 | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 629,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 629,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30 | Тепловая сеть по ул.Чудненко,81а, от ТК-6 до Чудненко,91 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 70 | 0,0 | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 553,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 553,0 | 0,0 | 0,0 | 553,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31 | Тепловая сеть от ТК-112/6 до детского сада №196 по Павловскому тракту,64 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 63,5 | 0,0 | 2003,3 | 0,0 | 0,0 | 2003,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 2003,3 | 0,0 | 0,0 | 2003,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 32 | Тепловая сеть от Павловского тракта,78а до школы №100 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 96 | 0,0 | 1632,0 | 0,0 | 0,0 | 1632,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1632,0 | 0,0 | 0,0 | 1632,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 33 | Тепловая сеть от ул.Энтузиастов, 32 до ТК-141/3 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 122 | 0,0 | 748,6 | 0,0 | 0,0 | 748,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 748,6 | 0,0 | 0,0 | 748,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 34 | Тепловая сеть от ул.Суворова,2 до ул.Новосибирской,1а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 50 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 35 | Тепловая сеть от ТК-12 через ТК-13 до ул.Островского,10 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 59 | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | 948,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | 948,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 36 | Тепловая сеть от ТК-1 до ул.Гущина,171 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 15 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 255,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 255,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 37 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Юрина,281 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 47 | 0,0 | 0,0 | 774,2 | 0,0 | 774,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 774,2 | 0,0 | 774,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 38 | Тепловая сеть от ЦТП №504 до ТК-9 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 10 | 0,0 | 0,0 | 253,0 | 0,0 | 253,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 253,0 | 0,0 | 253,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 39 | Тепловая сеть от ТК-9 до ул.Георгия Исакова,183 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 41 | 0,0 | 0,0 | 865,1 | 0,0 | 865,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 865,1 | 0,0 | 865,1 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 40 | Тепловая сеть от ТК-9 до школы №89 по ул.Солнечная Поляна,11 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 83 | 0,0 | 0,0 | 1445,0 | 0,0 | 1445,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1445,0 | 0,0 | 1445,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 41 | Тепловая сеть - транзит через жилой дом по ул.Матросова,10 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 110 | 0,0 | 0,0 | 2321,0 | 0,0 | 2321,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2321,0 | 0,0 | 2321,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 42 | Тепловая сеть от ТК-313/4 до ул.Матросова,10 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 10 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 43 | Тепловая сеть от ТК-313/4 до ТК-313/4а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 15 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 255,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 0,0 | 255,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 44 | Тепловая сеть от ТК-3 до детского сада №222 по Павловскому тракту,70а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 60 | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | 948,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | 948,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 45 | Тепловая сеть ЦТП №141, от ТК-141/7 до школы №120 по ул.Солнечная Поляна,51 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 939,0 | 0,0 | 939,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 939,0 | 0,0 | 939,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 46 | Тепловая сеть по ул.Солнечная Поляна,51, от ТК-6 до ТК-7 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 875,7 | 0,0 | 875,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 875,7 | 0,0 | 875,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 47 | Тепловая сеть от ТК-6 до детского сада №245 по ул.Попова,119 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 65 | 0,0 | 0,0 | 1027,0 | 0,0 | 1027,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1027,0 | 0,0 | 1027,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 48 | Тепловая сеть от ТК-6 до детского сада №237 по ул.Попова,182 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 26 | 0,0 | 0,0 | 410,8 | 0,0 | 410,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 410,8 | 0,0 | 410,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 49 | Тепловая сеть по ул.Весенней,14а, от ТК-1 до ТК-2 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 1107,8 | 0,0 | 1107,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1107,8 | 0,0 | 1107,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 50 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Весенней,14а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 15 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 237,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | 237,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 51 | Тепловая сеть от ТК-5 до ул.Весенней,6 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 60 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 52 | Тепловая сеть от ТК-11 до ул.Суворова,10 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 21 | 0,0 | 0,0 | 331,8 | 0,0 | 331,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 331,8 | 0,0 | 331,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 53 | Тепловая сеть от ТК-3 до ул.Весенней,12а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 276,5 | 0,0 | 276,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 276,5 | 0,0 | 276,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 54 | Тепловая сеть по ул.Малахова,124 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 3897,6 | 0,0 | 3897,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3897,6 | 0,0 | 3897,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 55 | Тепловая сеть от ул.Интернациональ-ной, 226 до ул.Челюскинцев, 69 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 189 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 1700,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. Капитальный ремонт оборудования ЦТП |
| 1 | ЦТП №221 по ул.Папанинцев,109 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 817,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,75 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 817,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,75 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | ЦТП №204 по ул. Максима Горького,68 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 615,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,05 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 615,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,05 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | ЦТП №328 по ул.Союза Республик,33 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 699,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,38 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 699,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699,38 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | ЦТП №362 по ул.Северо-Западной,25а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | ЦТП №502 по ул.Георгия Исакова,169а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 1214,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1214,53 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1214,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1214,53 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | ЦТП №360 по ул.Антона Петрова,140а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 839,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,48 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 839,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,48 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | ЦТП №447 по ул.40 лет Октября,36 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 821,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,04 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 821,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,04 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | ЦТП №455 по ул.Северо-Западной,62а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 1694,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1694,06 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1694,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1694,06 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | ЦТП №332 по ул.Северо-Западной,163а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 2088,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2088,58 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2088,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2088,58 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | ЦТП №4060 по ул.Гущина,77а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 1210,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,13 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1210,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1210,13 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | ЦТП по пр-кту Социа-листическому,85 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | ЦТП №450 по ул.Западной 4-й,75 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 942,61 | 0,0 | 0,0 | 942,61 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 942,61 | 0,0 | 0,0 | 942,61 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | ЦТП №4059 по ул.Юрина,118а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 923,18 | 0,0 | 0,0 | 923,18 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 923,18 | 0,0 | 0,0 | 923,18 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | ЦТП №349 по ул.Крупской,109 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 1528,02 | 0,0 | 0,0 | 1528,02 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1528,02 | 0,0 | 0,0 | 1528,02 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | ЦТП №378 по ул.Колесной,14 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 1124,5 | 0,0 | 0,0 | 1124,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1124,5 | 0,0 | 0,0 | 1124,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | ЦТП №143 по пр-ду Кооператив- ному 2-му,10а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 1793,66 | 0,0 | 0,0 | 1793,66 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1793,66 | 0,0 | 0,0 | 1793,66 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | ЦТП №146 по ул.Советской Армии,163 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 1672,97 | 0,0 | 0,0 | 1672,97 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1672,97 | 0,0 | 0,0 | 1672,97 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | ЦТП №158 по ул.Советской Армии,121а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 977,78 | 0,0 | 0,0 | 977,78 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 977,78 | 0,0 | 0,0 | 977,78 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | ЦТП №159 по ул.Советской Армии,133а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 1395,01 | 0,0 | 0,0 | 1395,01 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1395,01 | 0,0 | 0,0 | 1395,01 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | ЦТП №4009 по пр-кту Ленина,185а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 879,15 | 0,0 | 0,0 | 879,15 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 879,15 | 0,0 | 0,0 | 879,15 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | ЦТП№472 по ул.Северо- Западной,46а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 426,89 | 0,0 | 0,0 | 426,89 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 426,89 | 0,0 | 0,0 | 426,89 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | ЦТП № 3036 по ул.Привокзальной,9 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 321,4 | 0,0 | 0,0 | 321,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 321,4 | 0,0 | 0,0 | 321,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | ЦТП №556 по ул.Малахова,61 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 843,51 | 0,0 | 0,0 | 843,51 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 843,51 | 0,0 | 0,0 | 843,51 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24 | ЦТП №379 по ул. Привокзаль-ной,75а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1728,02 | 0,0 | 1728,02 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1728,02 | 0,0 | 1728,02 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25 | ЦТП №314 по ул.Георгия Исакова,128 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1747,75 | 0,0 | 1747,75 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1747,75 | 0,0 | 1747,75 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26 | ЦТП №217 по ул.Песчаной,74 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 527,3 | 0,0 | 527,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 527,3 | 0,0 | 527,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27 | ЦТП №4005 по пр-кту Космонавтов,29 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 958,07 | 0,0 | 958,07 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 958,07 | 0,0 | 958,07 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28 | ЦТП №3052 по пр-кту Комсомольскому,107 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 803,23 | 0,0 | 803,23 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 803,23 | 0,0 | 803,23 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29 | ЦТП №126 по Павловскому тракту,263а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 866,02 | 0,0 | 866,02 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 866,02 | 0,0 | 866,02 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30 | ЦТП №3051по пр-кту Комсомольскому,83 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31 | ЦТП №444 по ул.Чеглецова,7 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 954,08 | 0,0 | 954,08 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 954,08 | 0,0 | 954,08 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 32 | ЦТП №366 по пр-ду Вагонному 1-му,8 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 755,67 | 0,0 | 755,67 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 755,67 | 0,0 | 755,67 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 33 | ЦТП №130 по ул.Новосибирской,14а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 34 | ЦТП №113 по ул.Георгиева,44а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2620,0 | 0,0 | 2620,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2620,0 | 0,0 | 2620,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства |
| 1 | Водопроводная сеть по ул.Сосновой,1-41, с.Власиха | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 335 | 3168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3168,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3168,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3168,1 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Водопроводная сеть от ВК-30 по ул.Гущина до ЦТП №62 | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 1280 | 11544,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11544,92 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 11544,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11544,92 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Водопроводная сеть по Павловскому тракту до камеры переключения | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 245 | 5117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5117,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 5117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5117,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Водопроводная сеть от ул.Целинной,10 до ул.Строителей,33 | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 555 | 1811,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1811,98 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1811,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1811,98 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Водопроводная сеть от жилого дома по ул.Тенистой,3 до жилого дома по ул.Первомайской,1 в п.Мохнатушка | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 650 | 2958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2958,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2958,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Водопроводная сеть по ул.Урожайной в п.Березовка | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 650 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Водопроводная сеть от ул.Малахова до ул.Селекционной | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 680 | 0,0 | 5688,0 | 0,0 | 0,0 | 5688,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 5688,0 | 0,0 | 0,0 | 5688,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Водопроводная сеть по ул.Мамонтова | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 370 | 0,0 | 2468,0 | 0,0 | 0,0 | 2468,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 2468,0 | 0,0 | 0,0 | 2468,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Водопроводная сеть по улицам Школьной, Молодежной, Береговой в п.Бельмесево | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 700 | 0,0 | 3510,0 | 0,0 | 0,0 | 3510,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3510,0 | 0,0 | 0,0 | 3510,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Водопроводная сеть по ул.Песчаной,84 | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 25 | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 468,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 468,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Водопроводная сеть по ул.Тюленина,1 | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 290 | 0,0 | 0,0 | 1843,0 | 0,0 | 1843,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1843,0 | 0,0 | 1843,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Водопроводная сеть по ул.Арбатской в п.Казенная Заимка | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 4100,0 | 0,0 | 4100,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4100,0 | 0,0 | 4100,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Водопроводная сеть по ул.Садовое Кольцо в п.Казенная Заимка | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 1580 | 0,0 | 0,0 | 3634,0 | 0,0 | 3634,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3634,0 | 0,0 | 3634,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Водопроводная сеть по ул.Молодежной в п.Бельмесево | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 100 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Водопроводная сеть в п.Ягодное | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 1150 | 0,0 | 0,0 | 3037,61 | 0,0 | 3037,61 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3037,61 | 0,0 | 3037,61 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства |
| 1 | Канализационная сеть по ул.Чудненко,95 | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 280 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Канализационная сеть по ул.Попова,57 | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 115 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Канализационная сеть по ул.Островского,7 | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 105 | 0,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 1860,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 1860,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Канализационная сеть по ул.Георгия Исакова,116а | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 283 | 0,0 | 5803,0 | 0,0 | 0,0 | 5803,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 5803,0 | 0,0 | 0,0 | 5803,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Канализационная сеть от ул.Пролетарской, 275 до пер.Малого Прудского | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 337 | 0,0 | 7986,0 | 0,0 | 0,0 | 7986,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 7986,0 | 0,0 | 0,0 | 7986,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Канализационная сеть по ул.Мраморной | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 74 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Канализационная сеть по пр-ду Кооперативному 4-му, 25-35 | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 130 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Канализационная сеть по ул.Малахова,173 | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Канализационный коллектор №7 | Комитет, ООО «БВК» | 2019 | 1043 | 0,0 | 0,0 | 9929,0 | 0,0 | 9929,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 9929,0 | 0,0 | 9929,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Канализационная сеть по ул.Мира,9,11 в п.Центральный | Комитет, МУП «Энергетик» | 2019 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Канализационная сеть в п.Научный Городок | Комитет, ООО «Научный городок» | 2019 | 200 | 0,0 | 0,0 | 1310,58 | 0,0 | 1310,58 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1310,58 | 0,0 | 1310,58 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства |
| 1 | Оборудование ПС-61 (ОРУ-35 кВ) | Комитет, ООО «БСК» | 2017 | 1 | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Кабельная линия от ПС-1 до ТП-81 | Комитет, ООО «БСК» | 2018 | 1700 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Кабельная линия от ПС-1 до ТП-81 | Комитет, ООО «БСК» | 2019 | 900 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Кабельная линия от РП-28 до ТП-961 | Комитет, ООО «БСК» | 2019 | 1200 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Воздушная линия 6 кВ по ул.Куета | Комитет, ООО «БСК» | 2019 | 3200 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Трансформаторная подстанция по ул.Куета | Комитет, ООО «БСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Воздушная линия 0,4 кВ по ул.Куета | Комитет, ООО «БСК» | 2019 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. Капитальный ремонт строительной части ЦТП |
| 1 | ЦТП №201 по ул.Интернациональ-ной,72а | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | ЦТП №211 по ул.Кутузова,2в | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | ЦТП №501 по ул.Георгия Исакова,167в | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | ЦТП №111 по ул.Малахова,109 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | ЦТП №107 по ул.Сухэ-Батора,23 | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | ЦТП №523 по ул.Шукшина,6 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | ЦТП №535 по ул.Шукшина,17а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | ЦТП №231 по пр-кту Красноармейскому,72 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | ЦТП №448 по ул.Горно-Алтайской,15а | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | ЦТП №431 по ул.Горно-Алтайской,14б | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | ЦТП №114 по ул.50 лет СССР,59 | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | ЦТП №527 по ул.Юрина,208в | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | ЦТП №539 по ул.Юрина,206в | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | ЦТП №526 по ул.Шукшина,7а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | ЦТП №558 по ул.Антона Петрова,199а | Комитет, АО «БТСК» | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8. Капитальный ремонт бесхозяйных инженерных объектов |
| 1 | Тепловая сеть от ТК-17 до дома по ул.Попова,93 | Комитет | 2017 | 120 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть по пр-ду Северному Власихинскому,38 | Комитет | 2017 | 179,5 | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть от ТК-23/9 до жилого дома по Павловскому тракту,225 | Комитет | 2017 | 184 | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть от ТК-23/10 до жилого дома по Павловскому тракту,221 | Комитет | 2017 | 53 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Тепловая сеть от ТК-23/7 до жилого дома по Павловскому тракту,227 | Комитет | 2017 | 25,5 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть от ТК-23/7 до жилого дома по Павловскому тракту,229 | Комитет | 2017 | 154 | 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть от ТК-30/3 до жилого дома по ул.Крупской,143 | Комитет | 2017 | 244 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть по ул.Гужтранспортной,8 | Комитет | 2018 | 70 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть по ул.Водопроводной,93 | Комитет | 2018 | 39 | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть по ул.Енисейской,2-30, 1-25 | Комитет | 2018 | 510 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Тепловая сеть по ул.Транзитной | Комитет | 2018 | 400 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Тепловая сеть по ул.Профинтерна,40а | Комитет | 2018 | 100 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Тепловая сеть от ТК-161/2 до жилого дома по Павловскому тракту,74 | Комитет | 2019 | 326 | 0,0 | 0,0 | 1282,0 | 0,0 | 1282,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1282,0 | 0,0 | 1282,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Тепловая сеть от ЦТП №65 по ул.Георгия Исакова, 226а до жилого дома по ул.Георгия Исакова,228 | Комитет | 2019 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 1270,5 | 0,0 | 1270,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1270,5 | 0,0 | 1270,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Водопроводная сеть по пр-ду Керамическому,1-11 | Комитет | 2019 | 50 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Водопроводная сеть по пр-ду Керамическому 1-му, 2-12 | Комитет | 2019 | 100 | 0,0 | 0,0 | 772,5 | 0,0 | 772,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 772,5 | 0,0 | 772,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Канализационная сеть по ул.Западной 1-й,44 | Комитет | 2019 | 45 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Обслуживание бесхозяйных газовых сетей | Комитет | 2017-2019 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9. Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | Комитет | 2017-2020 |  | 2049,2 | 2049,2 | 2049,2 | 0,0 | 6147,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 2049,2 | 2049,2 | 2049,2 | 0,0 | 6147,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | 60526,1м/ 51 шт. | 215049,2 | 181049,2 | 181049,2 | 0,0 | 577147,6 | Всего, в том числе: |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  | 215049,2 | 181049,2 | 181049,2 | 0,0 | 577147,6 | городской бюджет |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

ВК – водопроводный колодец;

кВ – киловольт;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ПС – подстанция;

РП – распределительный пункт;

РУ – распределительное устройство;

ТК – тепловая камера;

ТП – трансформаторная подстанция;

ЦТП – центральный тепловой пункт.