Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |
| Строительство сетей водоснабжения |
| 1 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до пр-кта Красноармейского (2 очередь) | 2017- 2020 | 2100 | 5327,42 | 2031,97 | 2691,87 | 880,74 | 10932,00 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 5327,42 | 2031,97 | 2691,87 | 880,74 | 10932,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до здания по ул.Мамонтова,325 (3 очередь) | 2017 | 1050 | 7083,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 7083,56 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 7083,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7083,56 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул.Ипподромной и пер.Зайчанского до пр-кта Красноармейского | 2017- 2020 | 3600 | 8686,89 | 9110,61 | 9400,87 | 5605,36 | 32803,73 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 8686,89 | 9110,61 | 9400,87 | 5605,36 | 32803,73 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Юрина, от ул.Солнечная Поляна до ул.Геодезической | 2017 | 880 | 7669,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 7669,42 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 7669,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7669,42 | внебюджетные источники |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |
| 1 | Проектирование и модернизация самотечного водовода Д=1200 мм, от ВОС до насосной станции 2-го подъема | 2018- 2020 | 5670 | 0,00 | 27901,02 | 33 463,03 | 36985,96 | 98 350,01 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 27901,02 | 33463,03 | 36985,96 | 98 350,01 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция водовода Д=600 мм по ул.Антона Петрова, от ул.Малахова до ул.Попова | 2017- 2018 | 1820 | 9125,80 | 6028,39 | 0,00 | 0,00 | 15154,19 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 9125,80 | 6028,39 | 0,00 | 0,00 | 15154,19 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети с увеличением диаметра от ул.Эмилии Алексеевой до ул.Петра Сухова | 2017 | 1200 | 4836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4836,00 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 4836,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4836,00 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети по ул.Беляева, ул.Западной 5-й, от ул.Тимуровской до ул.Чудненко | 2017 | 340 | 2285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,20 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,20 | внебюджетные источники |
| Строительство объектов централизованных систем водоснабжения |
| 2.1. Строительство объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| 1 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Чкаловский» | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Пролетарский» | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | внебюджетные источники |
| 2.2. Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения |
| 1 | Проектирование и реконструкция сети водопровода по ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до ул.Малахова | 2020 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412,78 | 5412,78 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412,78 | 5412,78 | внебюджетные источники |
| 2.3. Модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |
| 1 | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2 | 2017- 2020 | 1 | 25574,38 | 35424,33 | 23463,63 | 37380,83 | 121843,17 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 25574,38 | 35424,33 | 23463,63 | 37380,83 | 121843,17 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения повысительной насосной станции по ул.Белинского,14б | 2017 | 1 | 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,61 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,61 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по ул.Антона Петрова,251 | 2017- 2020 | 1 | 10634,34 | 6306,19 | 6606,25 | 4856,00 | 28402,78 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 10634,34 | 6306,19 | 6606,25 | 4856,00 | 28402,78 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция системы внутреннего электроснабжения ВОС-2 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 16227,57 | 2166,90 | 18394,47 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 16227,57 | 2166,90 | 18394,47 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности |
| 1 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по ул.Попова,270 | 2018- 2020 | 10000/1 | 0,00 | 34436,26 | 39333,00 | 34937,55 | 108706,81 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 34436,26 | 39 333,00 | 34937,55 | 108706,81 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Артезианский водозабор «Школа Садоводов», по Змеиногорскому тракту,120 | 2019-2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 6376,45 | 7376,45 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 6376,45 | 7376,45 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Артезианский водозабор «Южный-1» по ул.Зоотехнической,95а | 2018-2020 | 1 | 0,00 | 28867,74 | 2575,00 | 4404,00 | 35846,74 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 28867,74 | 2575,00 | 4404,00 | 35846,74 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по водоснабжению: | 27280/9 | 82037,62 | 150106,51 | 134761,22 | 141829,65 | 508735,00 | Всего, в том числе: |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  | 0,00 | 63304,00 | 42908,00 | 45718,00 | 151 930,00 | городской бюджет |
|  |  | 82037,62 | 86802,51 | 91853,22 | 96111,65 | 356805,00 | внебюджетные источники |
| Водоотведение |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоотведения |
| 1.1. Строительство сетей водоотведения |
| 1 | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9 Января, по пер.Трудовому до КНС-2 | 2017- 2019 | 2160 | 25282,54 | 13989,11 | 14457,46 | 0,00 | 53729,11 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 25282,54 | 13989,11 | 14457,46 | 0,00 | 53729,11 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков до б-ра 9 Января | 2017 | 2000 | 15084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15084,60 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 15084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15084,60 | внебюджетные источники |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения |
| 1 | Проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 по ул.Профинтерна, от пр-кта Ленина,52 до пр-кта Комсомольского | 2019 | 820 | 0,00 | 0,00 | 12345,08 | 0,00 | 12345,08 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12345,08 | 0,00 | 12345,08 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция коллектора №18 от камеры гашения напора по пр-кту Космонавтов до КОС-2 | 2018- 2020 | 1600 | 0,00 | 22159,32 | 1275,85 | 22032,48 | 45467,65 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 22159,32 | 1275,85 | 22032,48 | 45467,65 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №13 по ул.Попова, от ул.Юрина до коллектора №5 | 2017-2019 | 3990 | 20440,65 | 19179,04 | 3329,77 | 0,00 | 42949,46 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 20440,65 | 19179,04 | 3329,77 | 0,00 | 42949,46 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция коллектора в п.Новосиликатный, от ул.Целинной до КНС-11 | 2018- 2020 | 2720 | 0,00 | 3734,07 | 27941,03 | 26561,80 | 58236,90 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 3734,07 | 27941,03 | 26561,80 | 58236,90 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6, от пр-кта Строителей,54 до пр-кта Социалистического | 2017- 2020 | 2850 | 14754,22 | 7458,73 | 21981,66 | 32680,28 | 76874,89 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 14754,22 | 7458,73 | 21981,66 | 32680,28 | 76874,89 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по пр-кту Социалистическому, от пр-кта Строителей до ул.Молодежной | 2017- 2018 | 700 | 4580,47 | 4854,87 | 0,00 | 0,00 | 9435,34 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 4580,47 | 4854,87 | 0,00 | 0,00 | 9435,34 | внебюджетные источники |
| 7 | Проектирование и реконструкция коллектора Д=500 мм по пр-кту Коммунаров, от ул.Курской до ул.Антона Петрова | 2017- 2018 | 780 | 1176,16 | 9962,33 | 0,00 | 0,00 | 11138,49 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1176,16 | 9962,33 | 0,00 | 0,00 | 11138,49 | внебюджетные источники |
| 2. Строительство объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства |
| 2.1. Модернизация и реконструкция сетей водоотведения |
| 1 | Проектирование и реконструкция притока канализационного коллектора №9а, от камеры гашения напора до Змеиногорского тракта,27 | 2018- 2020 | 3570 | 0,00 | 17438,00 | 17606,93 | 21068,89 | 56113,82 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 17438,00 | 17606,93 | 21068,89 | 56113,82 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2.2. Модернизация и реконструкция объектов водоотведения |
| 1 | Обследование, проектирование и реконструкция водовыпуска с КОС-1 | 2017- 2018 | 250 | 2418,00 | 7699,22 | 0,00 | 0,00 | 10117,22 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2418,00 | 7699,22 | 0,00 | 0,00 | 10117,22 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники) | 2017-2018 | 1 | 18198,40 | 1021,52 | 0,00 | 0,00 | 19219,92 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 18198,40 | 1021,52 | 0,00 | 0,00 | 19219,92 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 805,80 | 6725,68 | 7531,48 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 805,80 | 6725,68 | 7531,48 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники) | 2017- 2019 | 1 | 2418,00 | 13528,23 | 13157,13 | 0,00 | 29103,36 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 2418,00 | 13528,23 | 13157,13 | 0,00 | 29103,36 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) | 2017- 2020 | 1 | 1403,99 | 9788,76 | 14064,39 | 9627,90 | 34885,04 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 1403,99 | 9788,76 | 14064,39 | 9627,90 | 34885,04 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и модернизация КОС-2 (здание решеток и песколовки) | 2017- 2020 | 1 | 7882,68 | 5473,85 | 8167,49 | 24664,38 | 46188,40 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 7882,68 | 5473,85 | 8167,49 | 24664,38 | 46188,40 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности |
| 1 | Проектирование и модернизация КОС-1 (установка станции ультрафиолетового обеззараживания) | 2018- 2020 | 1 | 0,00 | 3000,00 | 29089,07 | 29090,11 | 61179,18 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 3000,00 | 29089,07 | 29090,11 | 61179,18 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 2019-2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по системе водоотведения: | 21440/8 | 113639,71 | 139287,05 | 169593,66 | 178043,52 | 600563,94 | Всего, в том числе: |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  | 0,00 | 20438,00 | 46696,00 | 50159,00 | 117293, | городской бюджет |
|  |  | 113639,71 | 118849,05 | 122897,66 | 127884,52 | 483270,94 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | 48720/17 | 195677,33 | 289393,56 | 304354,88 | 319873,17 | 1109298,94 | Всего, в том числе: |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
|  |  | 0,00 | 83742,00 | 89604,00 | 95877,00 | 269223,00 | городской бюджет |
|  |  | 195677,33 | 205651,56 | 214750,88 | 223996,17 | 840075,94 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ВОС – водопроводные очистные сооружения;

КНС – канализационные насосные станции;

КОС – канализационные очистные сооружения;

РНС – районная насосная станция;

РУ – распределительное устройство.