Приложение 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023 – 2030 годы обществом с ограниченной ответственностью «ВодСнаб»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

предусматривающих капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения

на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр  и т.д.) | | Срок ввода в эксплуатацию (не позднее), год | Достигаемый эффект |
| до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство насосной станции 2-го подъема по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | - | Производительность  80 м3/час | 2025 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 2. | Проектирование и строительство резервной скважины по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | - | Производительность  80 м3/час | 2030 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 3. | Проектирование и строительство резервуара чистой воды по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | - | Объем 300 м3 | 2025 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 4. | Строительство станции обезжелезивания и деманганации на водозаборе по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаул | - | Производительность 1900 м3/сут | 2025 | Доведение качества воды до нормативных показателей |
| 5. | Строительство пожарного резервуара чистой воды  по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | - | Объем 300 м3 | 2026 | Соблюдение норм пожарной безопасности |
| 6. | Установка систем противопожарной защиты – пожарных гидрантов по ул.Студенческой, ул.Камчатской, ул.Валдайской, ул.Морской, ул.Сибирская Долина, ул.Куликовской, ул.Ладожской, ул.Каспийской, ул.Змеиногорской в п.Бельмесево | 8 шт. | 16 шт. | 2024 | Соблюдение норм пожарной безопасности |
| 7. | Строительство железобетонного ограждения на земельном участке артезианского водозабора по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | - | 300 п.м | 2025 | Обеспечение безопасности источника водоснабжения |