Приложение 4

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы обществом с ограниченной ответственностью «ВодСнаб»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок выполнения, год |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пожарного резервуара чистой воды по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | 2026 |
| 2. | Установка систем противопожарной защиты – пожарных гидрантов по ул.Студенческой, ул.Камчатской, ул.Валдайской, ул.Морской, ул.Сибирская Долина, ул.Куликовской, ул.Ладожской, ул.Каспийской, ул.Змеиногорской в п.Бельмесево | 2023-2024 |
| 3. | Строительство железобетонного ограждения на земельном участке артезианского водозабора по ул.Белгородской, 25а, п.Бельмесево г.Барнаула | 2025 |