Приложение 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения и водоотведения на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края
на 2023-2030 годы обществом
с ограниченной ответственностью «Агидель»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

 предусматривающих капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения

на территории пригородной зоны городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Срок ввода в эксплуатацию (не позднее), год | Достигаемый эффект |
| до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство станции обезжелезивания и деманганации на водозаборе по ул.Куликовской, 4а в п.Бельмесево г.Барнаула | - | Производительность 1900 м3/сут. | 2030 | Обеспечение качественного водоснабжения потребителей |
| 2. | Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны артезианского водозабора по ул.Куликовской, 4а в п.Бельмесево г.Барнаула | - | - | 2027 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 3. | Установка ограждения из металлопрофиля с камерами наружного видеонаблюдения на земельном участке водозабора по ул.Куликовской, 4а в п.Бельмесево г.Барнаула | - | 250 п.м | 2025 | Обеспечение надежного водоснабжения потребителей |
| 4. | Установка систем противопожарной защиты – пожарных гидрантов по ул.Змеиногорской, ул.Победы, ул.Куликовской, ул.Белгородской, ул.Измайловской, ул.Кубанской, ул.Днепровской, ул.Дунайской, ул.Валдайской в п.Бельмесево г.Барнаула | - | 9 шт. | 2024 | Соблюдение норм пожарной безопасности |