Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 21.03.2017 № 527

Приложение 1

к Подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015–2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

и подлежащих содержанию и восстановлению за счет бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта инженерной инфраструктуры, адрес | Характерис-тики (протяжен-ность, м) | Основание для ремонта | Общая стоимость работ, тыс.руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 год |
| Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения |
|  | От ТК 13 до ул.Юрина, 309 | 18 | Решение суда | 79,0 |
|  | От ТК 13 до ул.Юрина, 307 | 114 | Решение суда | 534,3 |
|  | От ЦТП №508 до ТК 9 | 80 | Решение суда | 433,0 |
|  | От ТК 9 до жилого дома по ул.Островского, 25 и транзит по жилому дому по ул.Островского, 25 | 240 | Решение суда | 717,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | От жилого дома по ул.Островского, 25 до жилого дома по ул.Георгия Исакова, 211 | 52 | Решение суда | 334,9 |
|  | От жилого дома по ул.Островского, 25 до жилого дома по ул.Островского, 27 | 48 | Решение суда | 311,9 |
|  | От ЦТП №524 через ТК 4 до ТК 5 с двумя вводами в жилой дом по ул.Шукшина, 24 | 377 | Решение суда | 2159,1 |
|  | От ЦТП №129 до ТК 10 М по ул.Весенней, 4 | 116 | Решение суда | 657,9 |
|  | От ТК 1 до жилого дома по ул.Весенней, 4 | 182 | Решение суда | 444,0 |
|  | От ТК 2 до жилого дома по ул.Юрина, 202а | 60 | Решение суда | 230,6 |
|  | От ТК 4 до ТК 5 по ул.Гущина, 163 | 160 | Решение суда | 522,5 |
|  | От ТК 5 до жилого дома по ул.Гущина, 163 | 150 | Решение суда | 376,4 |
|  | От ТК 2 через ТК 6 до ТК 7 по ул.Чеглецова, 54 | 220 | Решение суда | 614,4 |
|  | От ТК 7 до жилого дома по ул.Чеглецова, 54 | 64 | Решение суда | 173,4 |
|  | Ул.Весенняя, 4, от ТК 10 М до ТК 1 | 140 | Решение суда | 856,1 |
|  | ЦТП №536 по ул.Гущина, 185, от ул.Попова, 28 до ул.Попова, 22 | 360 | Решение суда | 478,2 |
|  | ЦТП №556, от ТК 5 до жилого дома по ул.Малахова, 55 | 82 | Решение суда | 392,8 |
|  | ЦТП №538, от ТК 10 до жилого дома по ул.Веры Кащеевой, 2 | 149 | Решение суда | 1 024,3 |
|  | ЦТП №536 по ул.Гущина, 185, от ул.Попова, 22 до ТК 1 | 160 | Решение суда | 392,5 |
|  | ЦТП №536 по ул.Гущина, 185, от ТК 1 до жилого дома по ул.Гущина, 183 | 286 | Решение суда | 713,6 |
|  | ЦТП №537, от ТК 3 до жилого дома по ул.Гущина, 173 | 16 | Решение суда | 2881,8 |
|  | ЦТП №549, от ТК 3 до жилого дома по ул.Островского, 4 | 38 | Решение суда | 1320,5 |
|  | ЦТП №549, от ТК 4 до жилого дома по ул.Островского, 6 | 28 | Решение суда | 101,7 |
|  | ЦТП №106, от ТК 2 до ТК 3 по ул.Энтузиастов, 5 | 70 | Решение суда | 450,6 |
|  | ЦТП №106, от ТК 3 до ТК 4 по ул.Энтузиастов, 5 | 123 | Решение суда | 394,2 |
| Капитальный ремонт  |
|  | Восстановление изоляции тепловой сети по ул.Кутузова, 2в | 148 | Отсутствие изоляции | 426,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети по ул.Чкалова, 247а, от ТК 5 у жилого дома по пер.Малому Прудскому, 42 до ТК 6 у жилого дома по ул.Интернациональной, 253, без циркуляции горячего водоснабжения | 1023 | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 6230,9 |
|  | Тепловой сети котельной санатория «Барнаульский», от ТК 2/1 по ул.Парковой, 66 через ТК 3 на территории ГТРК «Алтай» | 435 | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 2061,9 |
|  | Тепловой сети от котельной санатория «Барнаульский»,от ТК 1 по ул.Парковой, 34 | 960 | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 3773,4 |
|  | Тепловой сети по Лесному тракту, 75, от ТК 18 до ТК 1 по пр-кту Дзержинского | 1210 | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 14773,7 |
|  | Оборудования трансформаторной подстанции №109 по пр-кту Ленина, 65 | - | Фактический износ | 1470,1 |
|  | Водоразборной артезианской скважины с.Гоньба по пер.Советскому, 2а | - | Фактический износ | 1163,8 |
|  | Водоразборной артезианской скважины п.Научный Городок, 58 | - | Фактический износ | 1721,6 |
|  | Водонапорной башни п.Бельмесево по ул.Молодежной, 13а | - | Фактический износ | 1048,1 |
|  | Водопроводной сети по Змеиногорскому тракту, 120 | 48 | Фактический износ | 33,2 |
|  | Водопроводной сети по пр-кту Дзержинского, 37 | 10 | Фактический износ | 434,3 |
|  | Водопроводной сети по пер.Советскому, 2а, с.Гоньба | 30 | Фактический износ | 72,4 |
|  | Водопроводной сети по пр-кту Социалистическому, 68 | 75 | Фактический износ | 178,3 |
|  | Водопроводной сети в п.Лесной | - | Фактический износ | 26,8 |
|  | Водопроводной сети по ул.Соколиной, 55 в п.Казенная Заимка | 38 | Фактический износ | 100,0 |
|  | Запорной арматуры водопроводной сети по ул.Широкая Просека | - | Фактический износ | 1040,9 |
|  | Канализационной сети по Змеиногорскому тракту, 120 | 13  | Фактический износ | 388,0 |
|  | Канализационного коллектора №15, от Павловского тракта по ул.Буровой | - | Фактический износ | 23584,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Канализационного коллектора по ул.Северо-Западной, 15а | 60 | Фактический износ | 2377,4 |
|  | Канализационного коллектора по ул.Карагандинской, 13а | 75 | Фактический износ | 1720,0 |
|  | Канализационной сети по ул.Санаторной, 9 | 100 | Фактический износ | 77,1 |
|  | Канализационной сети по ул.Строительной 2-й, 54, 56 | 34 | Фактический износ | 430,0 |
|  | Канализационной сети в п.Лесной | - | Фактический износ | 26,4 |
|  | Напорного канализационного коллектора, от КНС-20 до КНС-21 | 1850 | Фактический износ | 42609,6 |
|  | Насосного агрегата 32/40 на КНС по ул.Санаторной, 9 | - | Фактический износ | 99,5 |
|  | Оборудования на артезианском водозаборе по ул.Обской, 4, п.Бельмесево | - | Фактический износ | 85,9 |
|  | Оборудования КНС по Змеиногорскому тракту, 120 | - | Фактический износ | 861,2 |
|  | Тепловой сети и водопроводной сети по ул.Радужной в п.Борзовая Заимка | 231,7231,5 | Фактический износ | 1872,2 |
|  | Электрических сетей по ул.Куета и Змеиногорскому тракту | 17 | Фактический износ | 79,7 |
|  | Электрических сетей по ул.Мамонтова | 100 | Фактический износ | 87,0 |
|  | Электрических сетей по ул.Тихонова | 100 | Фактический износ | 52,4 |
|  | Электрических сетей на пл.Советов | 250 | Фактический износ | 85,1 |
| Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля |
|  | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | - | - | 2077,2 |
| ИТОГО: |  |  | 127664,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения |
|  | От ТК129/2 до ТК 129/5 по ул.Весенней, 10 | 308 | Решение суда | 1138,4 |
|  | От ТК 129/5 до жилого дома по ул.Весенней, 10 | 344 | Решение суда | 1683,3 |
|  | От ТК 129/3 до ТК 129/4 по ул.Весенней, 12 | 256 | Решение суда | 2097,6 |
|  | От ТК 129/4 до жилого дома по ул.Весенней, 12 | 220 | Решение суда | 1113,4 |
|  | От ТК 129/1 до ТК 129/2 по ул.Весенней, 12а | 280 | Решение суда | 1888,5 |
|  | От ТК 129/2 до ТК 129/3 по ул.Весенней, 12а | 676 | Решение суда | 4739,1 |
|  | От ТК 129/3 до жилого дома по ул.Весенней, 12а | 94 | Решение суда | 484,4 |
|  | От ТК 129/4 до жилого дома по ул.Весенней, 14 с установкой циркуляционного насоса в ЦТП №129 по ул.Новосибирской, 1б | 286 | Решение суда | 1733,1 |
|  | От ЦТП №534 через ТК 1 до ТК 2 по ул.Антона Петрова, 256 | 464 | Решение суда | 4044,8 |
|  | От ТК 2 до жилого дома по ул.Антона Петрова, 256 | 81 | Решение суда | 406,1 |
|  | ЦТП №534 от ТК 2 через ТК 6 до жилого дома по ул.Антона Петрова, 256 с установкой циркуляционных насосов в ЦТП №534 по ул.Антона Петрова, 256а | 600 | Решение суда | 3791,2 |
|  | От ТК 6 до жилого дома по ул.Антона Петрова, 250 | 216 | Решение суда | 1604,5 |
|  | От ТК 4 до жилого дома по ул.80 Гвардейской Дивизии, 29 | 40 | Решение суда | 314,7 |
|  | От ТК 1 до жилого дома по ул.80 Гвардейской Дивизии, 29а | 68 | Решение суда | 480,3 |
| Капитальный ремонт |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция | 1700 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 4773,1 |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция, 17 | 4 | Фактический износ | 99,9 |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция, 13 | 4 | Фактический износ | 99,9 |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция, 15 | 4 | Фактический износ | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Канализационной сети в п.Лесной | 4 | Фактический износ | 99,9 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной, 31 | 34 | Фактический износ | 97,6 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной, 31-33 | 34 | Фактический износ | 97,6 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной, 33 | 34 | Фактический износ | 97,6 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной | 34 | Фактический износ | 97,6 |
|  | Тепловой сети от ТК 6 до детского сада №177 по пер.Малому Прудскому, 31 через жилой дом по ул.Интернациональной, 253, 254, с восстановлением циркуляции горячего водоснабжения | 780,3 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 147,5 |
|  | Тепловой сети от ТК 4 до ТК 5 у жилого дома по пер.Малому Прудскому, 42  | 76,5 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2742,9 |
|  | Тепловой сети от ТК 13 до жилого дома по ул.Мусоргского, 34 | 118,3 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 829,5 |
|  | Тепловой сети от ТК 26 до ТК 27 до дома по ул.Чайковского, 3 | 205,5 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 3927,7 |
|  | Тепловой сети от ТК 7 до бойлерной по Змеиногорскому тракту, 108в | 1148,0 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 11984,5 |
|  | Тепловой сети от ТК 7 до жилого дома по Змеиногорскому тракту, 110/15  | 477,4 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2193,9 |
|  | Тепловой сети от котельной по Змеиногорскому тракту, 120п до ТК-7 у жилого дома по Змеиногорскому тракту, 120/12 | 1701,1 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 11652,2 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ЦТП №235 до ТК 235/7 | 139,5 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1291,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ТК 235/7 до ТК 235/8 | 193,5 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1465,5 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ТК 235/8 до ТК 235/9 | 176 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1057,7 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ТК 235/9 до ТК 235/9а  | 84 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 530,2 |
|  | Тепловой сети от ТК 70а/4/4 до жилого дома по пр-кту Комсомольскому, 130 | 136 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1909,7 |
|  | Тепловой сети от ТК 3 до точки Б по ул.Полярной, 32 | 249 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 3772,8 |
|  | Тепловой сети от ТК до жилого дома по пр-кту Ленина, 58 | 218 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2441,7 |
|  | Тепловой сети от пр-кта Ленина, 169 до пр-кта Ленина, 173 | 180 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1136,6 |
|  | Тепловой сети от ТК 51/3 до жилого дома по ул.Деповской, 12 | 232 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1766,8 |
|  | Тепловой сети от ул.Георгиева, 15 до ул.Георгиева, 13 | 190 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1107,9 |
|  | Тепловой сети от ТК 10 через ТК 18 до ТК 19 по ул.Тимуровской, 42а | 254 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1002,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети от ТК до жилого дома по ул.Западной 1-й, 51 | 42 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 172,1 |
|  | Тепловой сети от ТК 102 до жилого дома по ул.Тимуровской, 66 | 98 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 974,4 |
|  | Тепловой сети от ТК 2354/2 до жилого дома по ул.Шевченко, 155 | 88 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 286,3 |
|  | Тепловой сети от ТК 44/3/2 до автовокзала, площадь Победы, 12 | 304 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 3777,5 |
|  | Тепловой сети от ЦТП №125 до ТК 125/7 по ул.Сиреневой, 11 | 440 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 4523,3 |
|  | Тепловой сети от ТК по ул.Антона Петрова, 108а до ТК по ул.Антона Петрова, 110а | 168 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1150,0 |
|  | Тепловой сети по ул.Чехова, 24 | 1730 | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 14076,4 |
|  | Тепловой сети по ул.Короленко, 61а | 113 | Фактический износ | 98,2 |
|  | Тепловой камеры пр-кт Ленина, 17а | - | Фактический износ | 98,4 |
|  | Оборудования тепловой сети пр-кт Ленина, 17 и Короленко, 58 | - | Фактический износ | 99,3 |
|  | Тепловой сети от пр-кта Ленина, 17а до точки А | - | Фактический износ | 99,1 |
|  | Тепловой сети от пр-кта Ленина, 17 до точки А | - | Фактический износ | 99,9 |
|  | Тепловой сети от точки А до пр-кта Ленина, 17  | - | Фактический износ | 99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети от угла здания по ул.Короленко, 58 до точки А | - | Фактический износ | 99,8 |
|  | Тепловой сети от точки Б до ул.Короленко, 58 | - | Фактический износ | 99,8 |
|  | Тепловой камеры ул.Гоголя, 46а | - | Фактический износ | 53,5 |
|  | Тепловой сети по ул.Короленко вдоль здания по ул.Короленко, 56 | - | Фактический износ | 98,7 |
|  | Тепловой сети от ул.Короленко, 58 до ул.Короленко, 63 | - | Фактический износ | 99,8 |
|  | Тепловой сети ул.Гоголя, 46а | - | Фактический износ | 99,3 |
|  | Тепловой сети по проезду Заводскому 9-му | - | Фактический износ | 99,6 |
|  | Тепловой сети по ул.Мамонтова | - | Фактический износ | 5438,2 |
|  | Оборудования ЦТП №504 по ул.Малахова, 74а | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2103,6 |
|  | Оборудования ЦТП №526 по ул.Шукшина, 7 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1961,1 |
|  | Оборудования ЦТП №530 по ул.Шукшина, 32а | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2872,5 |
|  | Оборудования ЦТП №531 по ул.Веры Кащеевой, 17а | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2434,8 |
|  | Оборудования ЦТП №527 по ул.Юрина, 208в | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1024,2 |
|  | Оборудования ЦТП №537 по ул.Островского, 14в | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 5952,9 |
|  | Узлов регулирования температуры бойлерных установок | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1822,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Нерудная партия» | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 39,0 |
|  | Трансформатора 35/6 кВ на подстанции «Затон» с устройством фундамента | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 11733,7 |
|  | Трансформаторной подстанции №330 по пр-кту Ленина, 92 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 606,7 |
|  | Трансформаторной подстанции №176 по ул.Деповской, 18 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 483,1 |
|  | Трансформаторной подстанции №170 по пр-кту Калинина, 3а | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 845,1 |
|  | Здания ТП 1081 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 44,6 |
|  | Оборудования ТП  | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 98,6 |
|  | Электрической сети ул.Кутузова, 86 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 66,5 |
|  | Электрической сети ул.Кутузова, 86 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 66,5 |
|  | Электрической сети ул.Куета, 43 | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 60,5 |
| Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля |
|  | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля |  |  | 1961,1 |
| ИТОГО: |  |  | 147862,9 |

Принятые сокращения:

ЦТП – центральный тепловой пункт

ТП – тепловой пункт

ТК – тепловая камера

КНС – канализационная насосная станция

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата В.Г.Франк