Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 21.03.2017 № 527

Приложение 1

к Подпрограмме «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015–2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

и подлежащих содержанию и восстановлению за счет бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта инженерной инфраструктуры, адрес | | Характерис-тики (протяжен-ность, м) | | | Основание для ремонта | Общая стоимость работ, тыс.руб. |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| 2015 год | | | | | | | | |
| Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения | | | | | | | | |
|  | От ТК 13 до ул.Юрина, 309 | | 18 | | | Решение суда | | 79,0 |
|  | От ТК 13 до ул.Юрина, 307 | | 114 | | | Решение суда | | 534,3 |
|  | От ЦТП №508 до ТК 9 | | 80 | | | Решение суда | | 433,0 |
|  | От ТК 9 до жилого дома по ул.Островского, 25 и транзит по жилому дому по ул.Островского, 25 | | 240 | | | Решение суда | | 717,3 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 |
|  | От жилого дома по ул.Островского, 25 до жилого дома  по ул.Георгия Исакова, 211 | | | 52 | | | Решение суда | 334,9 |
|  | От жилого дома по ул.Островского, 25 до жилого дома по ул.Островского, 27 | | | 48 | | | Решение суда | 311,9 |
|  | От ЦТП №524 через ТК 4 до ТК 5 с двумя вводами в жилой дом по ул.Шукшина, 24 | | | 377 | | | Решение суда | 2159,1 |
|  | От ЦТП №129 до ТК 10 М по ул.Весенней, 4 | | | 116 | | | Решение суда | 657,9 |
|  | От ТК 1 до жилого дома по ул.Весенней, 4 | | | 182 | | | Решение суда | 444,0 |
|  | От ТК 2 до жилого дома по ул.Юрина, 202а | | | 60 | | | Решение суда | 230,6 |
|  | От ТК 4 до ТК 5 по ул.Гущина, 163 | | | 160 | | | Решение суда | 522,5 |
|  | От ТК 5 до жилого дома по ул.Гущина, 163 | | | 150 | | | Решение суда | 376,4 |
|  | От ТК 2 через ТК 6 до ТК 7 по ул.Чеглецова, 54 | | | 220 | | | Решение суда | 614,4 |
|  | От ТК 7 до жилого дома по ул.Чеглецова, 54 | | | 64 | | | Решение суда | 173,4 |
|  | Ул.Весенняя, 4, от ТК 10 М до ТК 1 | | | 140 | | | Решение суда | 856,1 |
|  | ЦТП №536 по ул.Гущина, 185, от ул.Попова, 28 до ул.Попова, 22 | | | 360 | | | Решение суда | 478,2 |
|  | ЦТП №556, от ТК 5 до жилого дома по ул.Малахова, 55 | | | 82 | | | Решение суда | 392,8 |
|  | ЦТП №538, от ТК 10 до жилого дома по ул.Веры Кащеевой, 2 | | | 149 | | | Решение суда | 1 024,3 |
|  | ЦТП №536 по ул.Гущина, 185, от ул.Попова, 22 до ТК 1 | | | 160 | | | Решение суда | 392,5 |
|  | ЦТП №536 по ул.Гущина, 185, от ТК 1 до жилого дома  по ул.Гущина, 183 | | | 286 | | | Решение суда | 713,6 |
|  | ЦТП №537, от ТК 3 до жилого дома по ул.Гущина, 173 | | | 16 | | | Решение суда | 2881,8 |
|  | ЦТП №549, от ТК 3 до жилого дома по ул.Островского, 4 | | | 38 | | | Решение суда | 1320,5 |
|  | ЦТП №549, от ТК 4 до жилого дома по ул.Островского, 6 | | | 28 | | | Решение суда | 101,7 |
|  | ЦТП №106, от ТК 2 до ТК 3 по ул.Энтузиастов, 5 | | | 70 | | | Решение суда | 450,6 |
|  | ЦТП №106, от ТК 3 до ТК 4 по ул.Энтузиастов, 5 | | | 123 | | | Решение суда | 394,2 |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | |
|  | Восстановление изоляции тепловой сети по ул.Кутузова, 2в | | 148 | | | Отсутствие изоляции | | 426,3 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети по ул.Чкалова, 247а, от ТК 5 у жилого дома по пер.Малому Прудскому, 42 до ТК 6 у жилого дома по ул.Интернациональной, 253, без циркуляции горячего водоснабжения | | | 1023 | | | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 6230,9 |
|  | Тепловой сети котельной санатория «Барнаульский»,  от ТК 2/1 по ул.Парковой, 66 через ТК 3 на территории ГТРК «Алтай» | | | 435 | | | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 2061,9 |
|  | Тепловой сети от котельной санатория «Барнаульский»,  от ТК 1 по ул.Парковой, 34 | | | 960 | | | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 3773,4 |
|  | Тепловой сети по Лесному тракту, 75, от ТК 18 до ТК 1  по пр-кту Дзержинского | | | 1210 | | | Постановление администрации города от 24.04.2014 №817 | 14773,7 |
|  | Оборудования трансформаторной подстанции №109  по пр-кту Ленина, 65 | | | - | | | Фактический износ | 1470,1 |
|  | Водоразборной артезианской скважины с.Гоньба  по пер.Советскому, 2а | | | - | | | Фактический износ | 1163,8 |
|  | Водоразборной артезианской скважины п.Научный Городок, 58 | | | - | | | Фактический износ | 1721,6 |
|  | Водонапорной башни п.Бельмесево по ул.Молодежной, 13а | | | - | | | Фактический износ | 1048,1 |
|  | Водопроводной сети по Змеиногорскому тракту, 120 | | | 48 | | | Фактический износ | 33,2 |
|  | Водопроводной сети по пр-кту Дзержинского, 37 | | | 10 | | | Фактический износ | 434,3 |
|  | Водопроводной сети по пер.Советскому, 2а, с.Гоньба | | | 30 | | | Фактический износ | 72,4 |
|  | Водопроводной сети по пр-кту Социалистическому, 68 | | | 75 | | | Фактический износ | 178,3 |
|  | Водопроводной сети в п.Лесной | | | - | | | Фактический износ | 26,8 |
|  | Водопроводной сети по ул.Соколиной, 55 в п.Казенная Заимка | | | 38 | | | Фактический износ | 100,0 |
|  | Запорной арматуры водопроводной сети по ул.Широкая Просека | | | - | | | Фактический износ | 1040,9 |
|  | Канализационной сети по Змеиногорскому тракту, 120 | | | 13 | | | Фактический износ | 388,0 |
|  | Канализационного коллектора №15, от Павловского тракта по ул.Буровой | | | - | | | Фактический износ | 23584,9 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 |
|  | Канализационного коллектора по ул.Северо-Западной, 15а | | | 60 | | | Фактический износ | 2377,4 |
|  | Канализационного коллектора по ул.Карагандинской, 13а | | | 75 | | | Фактический износ | 1720,0 |
|  | Канализационной сети по ул.Санаторной, 9 | | | 100 | | | Фактический износ | 77,1 |
|  | Канализационной сети по ул.Строительной 2-й, 54, 56 | | | 34 | | | Фактический износ | 430,0 |
|  | Канализационной сети в п.Лесной | | | - | | | Фактический износ | 26,4 |
|  | Напорного канализационного коллектора, от КНС-20 до КНС-21 | | | 1850 | | | Фактический износ | 42609,6 |
|  | Насосного агрегата 32/40 на КНС по ул.Санаторной, 9 | | | - | | | Фактический износ | 99,5 |
|  | Оборудования на артезианском водозаборе по ул.Обской, 4, п.Бельмесево | | | - | | | Фактический износ | 85,9 |
|  | Оборудования КНС по Змеиногорскому тракту, 120 | | | - | | | Фактический износ | 861,2 |
|  | Тепловой сети и водопроводной сети по ул.Радужной в п.Борзовая Заимка | | | 231,7  231,5 | | | Фактический износ | 1872,2 |
|  | Электрических сетей по ул.Куета и Змеиногорскому тракту | | | 17 | | | Фактический износ | 79,7 |
|  | Электрических сетей по ул.Мамонтова | | | 100 | | | Фактический износ | 87,0 |
|  | Электрических сетей по ул.Тихонова | | | 100 | | | Фактический износ | 52,4 |
|  | Электрических сетей на пл.Советов | | | 250 | | | Фактический износ | 85,1 |
| Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | | | | | | | | |
|  | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | | | - | | | - | 2077,2 |
| ИТОГО: | | | |  | | |  | 127664,3 |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | | | | | |
| Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения | | | | | | | | |
|  | От ТК129/2 до ТК 129/5 по ул.Весенней, 10 | | 308 | | | Решение суда | | 1138,4 |
|  | От ТК 129/5 до жилого дома по ул.Весенней, 10 | | 344 | | | Решение суда | | 1683,3 |
|  | От ТК 129/3 до ТК 129/4 по ул.Весенней, 12 | | 256 | | | Решение суда | | 2097,6 |
|  | От ТК 129/4 до жилого дома по ул.Весенней, 12 | | 220 | | | Решение суда | | 1113,4 |
|  | От ТК 129/1 до ТК 129/2 по ул.Весенней, 12а | | 280 | | | Решение суда | | 1888,5 |
|  | От ТК 129/2 до ТК 129/3 по ул.Весенней, 12а | | 676 | | | Решение суда | | 4739,1 |
|  | От ТК 129/3 до жилого дома по ул.Весенней, 12а | | 94 | | | Решение суда | | 484,4 |
|  | От ТК 129/4 до жилого дома по ул.Весенней, 14 с установкой циркуляционного насоса в ЦТП №129 по ул.Новосибирской, 1б | | 286 | | | Решение суда | | 1733,1 |
|  | От ЦТП №534 через ТК 1 до ТК 2 по ул.Антона Петрова, 256 | | 464 | | | Решение суда | | 4044,8 |
|  | От ТК 2 до жилого дома по ул.Антона Петрова, 256 | | 81 | | | Решение суда | | 406,1 |
|  | ЦТП №534 от ТК 2 через ТК 6 до жилого дома по ул.Антона Петрова, 256 с установкой циркуляционных насосов в ЦТП №534 по ул.Антона Петрова, 256а | | | 600 | | Решение суда | | 3791,2 |
|  | От ТК 6 до жилого дома по ул.Антона Петрова, 250 | | | 216 | | Решение суда | | 1604,5 |
|  | От ТК 4 до жилого дома по ул.80 Гвардейской Дивизии, 29 | | | 40 | | Решение суда | | 314,7 |
|  | От ТК 1 до жилого дома по ул.80 Гвардейской Дивизии, 29а | | | 68 | | Решение суда | | 480,3 |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция | | 1700 | | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 4773,1 |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция, 17 | | 4 | | | Фактический износ | | 99,9 |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция, 13 | | 4 | | | Фактический износ | | 99,9 |
|  | Канализационной сети по ул.Опытная Станция, 15 | | 4 | | | Фактический износ | | 99,9 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 |
|  | Канализационной сети в п.Лесной | | | | 4 | | Фактический износ | 99,9 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной, 31 | | | | 34 | | Фактический износ | 97,6 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной, 31-33 | | | | 34 | | Фактический износ | 97,6 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной, 33 | | | | 34 | | Фактический износ | 97,6 |
|  | Участка водопроводной сети по ул.Северо-Западной | | | | 34 | | Фактический износ | 97,6 |
|  | Тепловой сети от ТК 6 до детского сада №177  по пер.Малому Прудскому, 31 через жилой дом  по ул.Интернациональной, 253, 254, с восстановлением  циркуляции горячего водоснабжения | | | | 780,3 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 147,5 |
|  | Тепловой сети от ТК 4 до ТК 5 у жилого дома  по пер.Малому Прудскому, 42 | | | | 76,5 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2742,9 |
|  | Тепловой сети от ТК 13 до жилого дома по ул.Мусоргского, 34 | | | | 118,3 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 829,5 |
|  | Тепловой сети от ТК 26 до ТК 27 до дома по ул.Чайковского, 3 | | | | 205,5 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 3927,7 |
|  | Тепловой сети от ТК 7 до бойлерной по Змеиногорскому тракту, 108в | | | | 1148,0 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 11984,5 |
|  | Тепловой сети от ТК 7 до жилого дома по Змеиногорскому тракту, 110/15 | | | | 477,4 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2193,9 |
|  | Тепловой сети от котельной по Змеиногорскому тракту, 120п до ТК-7 у жилого дома по Змеиногорскому тракту, 120/12 | | | | 1701,1 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 11652,2 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ЦТП №235 до ТК 235/7 | | | | 139,5 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1291,1 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ТК 235/7 до ТК 235/8 | | | | 193,5 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1465,5 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ТК 235/8 до ТК 235/9 | | | | 176 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1057,7 |
|  | Тепловой сети по ул.Анатолия, 99 от ТК 235/9 до ТК 235/9а | | | | 84 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 530,2 |
|  | Тепловой сети от ТК 70а/4/4 до жилого дома  по пр-кту Комсомольскому, 130 | | | | 136 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1909,7 |
|  | Тепловой сети от ТК 3 до точки Б по ул.Полярной, 32 | | | | 249 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 3772,8 |
|  | Тепловой сети от ТК до жилого дома по пр-кту Ленина, 58 | | | | 218 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2441,7 |
|  | Тепловой сети от пр-кта Ленина, 169 до пр-кта Ленина, 173 | | | | 180 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1136,6 |
|  | Тепловой сети от ТК 51/3 до жилого дома по ул.Деповской, 12 | | | | 232 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1766,8 |
|  | Тепловой сети от ул.Георгиева, 15 до ул.Георгиева, 13 | | | | 190 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1107,9 |
|  | Тепловой сети от ТК 10 через ТК 18 до ТК 19 по ул.Тимуровской, 42а | | | | 254 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1002,1 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети от ТК до жилого дома по ул.Западной 1-й, 51 | | | | 42 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 172,1 |
|  | Тепловой сети от ТК 102 до жилого дома по ул.Тимуровской, 66 | | | | 98 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 974,4 |
|  | Тепловой сети от ТК 2354/2 до жилого дома по ул.Шевченко, 155 | | | | 88 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 286,3 |
|  | Тепловой сети от ТК 44/3/2 до автовокзала, площадь Победы, 12 | | | | 304 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 3777,5 |
|  | Тепловой сети от ЦТП №125 до ТК 125/7 по ул.Сиреневой, 11 | | | | 440 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 4523,3 |
|  | Тепловой сети от ТК по ул.Антона Петрова, 108а  до ТК по ул.Антона Петрова, 110а | | | | 168 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1150,0 |
|  | Тепловой сети по ул.Чехова, 24 | | | | 1730 | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 14076,4 |
|  | Тепловой сети по ул.Короленко, 61а | | | | 113 | | Фактический износ | 98,2 |
|  | Тепловой камеры пр-кт Ленина, 17а | | | | - | | Фактический износ | 98,4 |
|  | Оборудования тепловой сети пр-кт Ленина, 17 и Короленко, 58 | | | | - | | Фактический износ | 99,3 |
|  | Тепловой сети от пр-кта Ленина, 17а до точки А | | | | - | | Фактический износ | 99,1 |
|  | Тепловой сети от пр-кта Ленина, 17 до точки А | | | | - | | Фактический износ | 99,9 |
|  | Тепловой сети от точки А до пр-кта Ленина, 17 | | | | - | | Фактический износ | 99,9 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 |
|  | Тепловой сети от угла здания по ул.Короленко, 58 до точки А | | | | - | | Фактический износ | 99,8 |
|  | Тепловой сети от точки Б до ул.Короленко, 58 | | | | - | | Фактический износ | 99,8 |
|  | Тепловой камеры ул.Гоголя, 46а | | | | - | | Фактический износ | 53,5 |
|  | Тепловой сети по ул.Короленко вдоль здания по ул.Короленко, 56 | | | | - | | Фактический износ | 98,7 |
|  | Тепловой сети от ул.Короленко, 58 до ул.Короленко, 63 | | | | - | | Фактический износ | 99,8 |
|  | Тепловой сети ул.Гоголя, 46а | | | | - | | Фактический износ | 99,3 |
|  | Тепловой сети по проезду Заводскому 9-му | | | | - | | Фактический износ | 99,6 |
|  | Тепловой сети по ул.Мамонтова | | | | - | | Фактический износ | 5438,2 |
|  | Оборудования ЦТП №504 по ул.Малахова, 74а | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2103,6 |
|  | Оборудования ЦТП №526 по ул.Шукшина, 7 | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1961,1 |
|  | Оборудования ЦТП №530 по ул.Шукшина, 32а | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2872,5 |
|  | Оборудования ЦТП №531 по ул.Веры Кащеевой, 17а | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 2434,8 |
|  | Оборудования ЦТП №527 по ул.Юрина, 208в | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1024,2 |
|  | Оборудования ЦТП №537 по ул.Островского, 14в | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 5952,9 |
|  | Узлов регулирования температуры бойлерных установок | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 1822,1 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 |
|  | Тепловых сетей, обслуживаемых ООО «Нерудная партия» | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 39,0 |
|  | Трансформатора 35/6 кВ на подстанции «Затон» с устройством фундамента | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 11733,7 |
|  | Трансформаторной подстанции №330 по пр-кту Ленина, 92 | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 606,7 |
|  | Трансформаторной подстанции №176 по ул.Деповской, 18 | | | | - | | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | 483,1 |
|  | Трансформаторной подстанции №170 по пр-кту Калинина, 3а | | | | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 845,1 |
|  | Здания ТП 1081 | | | | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 44,6 |
|  | Оборудования ТП | | | | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 98,6 |
|  | Электрической сети ул.Кутузова, 86 | | | | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 66,5 |
|  | Электрической сети ул.Кутузова, 86 | | | | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 66,5 |
|  | Электрической сети ул.Куета, 43 | | | | - | Постановление администрации города от 07.04.2016 №571 | | 60,5 |
| Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | | | | | | | | |
|  | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | |  | | |  | | 1961,1 |
| ИТОГО: | | |  | | |  | | 147862,9 |

Принятые сокращения:

ЦТП – центральный тепловой пункт

ТП – тепловой пункт

ТК – тепловая камера

КНС – канализационная насосная станция

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата В.Г.Франк